遂宁市人大常委会办公室

关于公开征求《遂宁市集中式饮用水水源保护

条例（草案修改稿）》修改意见的公告

《遂宁市集中式饮用水水源保护条例（草案修改稿）》已经市八届人大常委会第十四次会议第二次审议，本次会议主要是对《遂宁市集中式饮用水水源保护条例（草案修改稿）》的重点、难点问题和分歧意见协调解决情况、具体条款的操作性进行审议。为坚持科学立法、民主立法、依法立法，让公民有序参与立法工作，提高立法质量，现将《遂宁市集中式饮用水水源保护条例（草案修改稿）》全文公布，征求社会各界意见，以便进一步研究修改。现将有关事项公告如下。

有关单位和个人可以通过以下两种方式于2023年7月10日前提出意见：

一、通过信函方式邮寄至：遂宁市河东新区环岛中心2410室，遂宁市人大常委会法工委（邮编：629000），并请在信封上注明“《遂宁市集中式饮用水水源保护条例（草案修改稿）》征求意见”字样。

二、通过电子邮件方式将意见发送至snsrdlf2015@126.com。

附件：1.遂宁市集中式饮用水水源保护条例（草案修改稿）

2.关于《遂宁市集中式饮用水水源保护条例（草案）》

的修改情况说明

3.《遂宁市集中式饮用水水源保护条例（草案修改稿）》

对照表

遂宁市人大常委会办公室

2023年6月9日

附件1

遂宁市集中式饮用水水源保护条例

（草案修改稿）

第一章  总则

第一条【立法目的】  为了加强遂宁市集中式饮用水水源保护，保障集中式饮用水水源安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等法律法规，结合遂宁市实际，制定本条例。

第二条【适用范围】  本条例适用于遂宁市行政区域内集中式饮用水水源保护相关活动。

本条例所称集中式饮用水水源，是指进入输配水管网送到用户和具有一定取水规模（供水人口大于1000人）的在用、备用和规划的河流、水库等地表水。

本条例所称集中式饮用水水源保护区是指为防治水源污染、保障水源水质而划定，并要求加以特殊保护的一定范围的水域和陆域。

第三条【基本原则】  集中式饮用水水源保护应当遵循统筹协调、保护优先、科学规划、系统治理的原则。

第四条【政府职责】  市、县（市、区）人民政府负责本行政区域内集中式饮用水水源保护工作，将集中式饮用水水源保护经费按照属地管理原则纳入同级财政预算，协调解决集中式饮用水水源保护重大事项，将集中式饮用水水源保护纳入河长制重点管理。

市直园区管委会应当按照市人民政府的要求，统筹做好本地集中式饮用水水源保护工作。

乡镇人民政府、街道办事处应当根据相关职责做好辖区内集中式饮用水水源保护工作，加强法治宣传和隐患排查；发现存在环境问题的，应当及时处理或者向有关部门报告。

第五条【部门职责】  市、县（市、区）人民政府相关部门在集中式饮用水水源保护中履行下列职责：

（一）生态环境主管部门负责集中式饮用水水源污染防治的统一监督管理，监测、评估水源保护区的环境质量，依法处理影响水源水质的污染物排放行为；

（二）水行政主管部门负责水资源的合理配置，指导取水工程建设与管护，加强水源地的水土保持；

（三）农业农村主管部门负责对畜禽养殖业、种植业、渔业等活动污染水源的监督管理。

发展改革、自然资源和规划、住房城乡建设、交通运输、公安、林业、民政、应急管理、卫生健康等部门以及集中式饮用水水源管理机构，按照各自职责，依法做好集中式饮用水水源保护工作。

第六条【群众自治】  村（居）民委员会应当协助乡镇人民政府、街道办事处依法做好集中式饮用水水源保护工作，将集中式饮用水水源保护纳入村规民约和居民公约，开展宣传教育，增强保护意识。

第七条【公民权利和义务】  任何单位和个人都有保护集中式饮用水水源及相关设施的义务，并有权对污染和破坏的行为进行制止和举报。

市、县（市、区）人民政府和有关部门对举报人予以保护，对在集中式饮用水水源保护中有突出贡献的单位和个人给予表扬和奖励。具体奖励办法由市人民政府制定。

第八条【生态保护补偿】  市、县（市、区）人民政府应当综合平衡集中式饮用水水源使用、保护等各方利益，统筹安排集中式饮用水水源保护生态补偿资金，促进集中式饮用水水源保护地区和其他地区的协调发展。

第二章　划定、调整与建设

第九条【相关规划】  市、县（市、区）人民政府应当将集中式饮用水水源保护纳入当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划和水资源综合规划等规划。

市生态环境主管部门应当会同水行政、农业农村、自然资源和规划等主管部门编制集中式饮用水水源专项保护规划。

第十条【集中式饮用水水源取水口设置】  市、县（市、区）人民政府组织水行政等主管部门，对水量丰沛稳定、水质良好、适宜划定保护区的河流、水库等地表水进行论证,科学确定集中式饮用水水源，合理布局取水口。

第十一条【集中式饮用水水源保护区划定】  市、县（市、区）人民政府应当按照当地水功能区划和国家相关技术规范标准及防护要求，分级划定集中式饮用水水源保护区。

在集中式饮用水水源取水口附近划定一定的水域和陆域为一级保护区；一级保护区外划定一定的水域和陆域为二级保护区；必要时，可以在集中式饮用水水源二级保护区外划定一定的水域和陆域为准保护区。

第十二条【集中式饮用水水源保护区审批和调整】  市级集中式饮用水水源保护区的划定，由市生态环境主管部门会同水行政、自然资源和规划、住房城乡建设、林业、卫生健康、交通运输等部门论证后提出方案，经市人民政府同意后报省人民政府批准。

县级集中式饮用水水源保护区的划定，由县（市、区）人民政府组织论证后提出方案，经市人民政府同意后报省人民政府批准。

乡镇以下集中式饮用水水源保护区的划定，经县（市、区）人民政府同意后报市人民政府批准并报省人民政府备案。

集中式饮用水水源保护区划定后，因公共利益需要、自然环境发生变化等情况需要调整或者取消的，按照前面三款规定的程序和权限重新报批。

经批准的集中式饮用水水源保护区由作出批准决定的人民政府向社会公告。

第十三条【集中式饮用水水源保护区规范化建设】  集中式饮用水水源保护区划定后，市、县（市、区）人民政府应当组织生态环境主管部门及水行政、公安、交通运输等部门，按照集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求，设置保护区标志、隔离防护设施、监控设备、应急防护工程设施，开展环境整治。

保护区标志包括界碑、界桩、警示牌、公示牌等标识标牌。

第十四条【原水输送管道规范化建设】  市、县（市、区）人民政府应当加强对集中式饮用水原水输送管道的规范化建设和管理，采取先进适用、质量可靠、符合卫生规范的供水管材和施工工艺，防止传输污染。

第十五条【供水保障】  单一水源供水城市的县（市、区）人民政府应当建设饮用水备用水源或者应急水源。

县（市、区）人民政府对有条件的地区，应当采取城乡供水管网延伸或者建设跨村、跨乡镇联片集中供水工程，发展规模集中供水。

第三章  饮用水水源保护

第十六条【水资源管理】  水行政主管部门应当加强水资源管理，科学调度水资源，满足集中式饮用水水源取水需求。

水库、水电站以及其他拦蓄水、调水工程单位应当根据水资源调配要求，适时调整取水量，优先保障集中式饮用水水源水量需求。

第十七条【水环境治理】  市、县（市、区）人民政府有关部门在实施相关行政许可时，不得违反集中式饮用水水源保护规定。

集中式饮用水水源调水工程沿线县（市、区）人民政府应当建设截污沟、开展生态修复，拦截陆域面源污染；乡镇人民政府、街道办事处和集中式饮用水水源管理机构，应当加强调水工程沿线环境污染综合治理。

水库、水电站以及其他拦蓄水、调水工程单位应当制定防污调控方案、应急预案，建设应急防护控污工程设施，保障集中式饮用水水源安全。

第十八条【水生态修复】  市、县（市、区）人民政府组织有关部门对集中式饮用水水源的水环境系统进行综合治理，种植有利于净化水体的水生植物，放养有利于净化水体的鱼类和底栖动物，加强对外来水生物种的监督管理。

生态环境主管部门负责集中式饮用水水源保护区生物物种资源保护工作，组织协调生物多样性保护工作。

水行政主管部门负责集中式饮用水水源保护区水土流失防治，通过遥感监管、定期巡查等方式对水源保护区生产建设活动进行重点监管。

林业主管部门负责集中式饮用水水源保护区的水源涵养林、天然林及相关植被保护的监督管理。

第十九条【集中式饮用水水源准保护区禁止规定】  集中式饮用水水源准保护区内禁止下列行为：

（一）新建、扩建制药、化工、造纸、印染、染料、电镀等对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；

（二）进行可能严重影响水质的油气、盐卤、页岩矿等矿产勘查、开采等活动；

（三）在河流、水库、渠道及其最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放秸秆等固体废物；

（四）法律、法规禁止在集中式饮用水水源准保护区内从事的其它行为。

第二十条【集中式饮用水水源二级保护区禁止规定】  集中式饮用水水源二级保护区内禁止下列行为：

（一）从事经营性取土和采石（砂）等活动；

（二）使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；

（三）新建、改建、扩建坟墓；

（四）本条例第十九条列举的行为以及法律、法规禁止在集中式饮用水水源二级保护区内从事的其它行为。

第二十一条【集中式饮用水水源一级保护区禁止规定】  集中式饮用水水源一级保护区内禁止下列行为：

（一）停靠或者装卸与保护水源无关的船舶；

（二）在水体清洗机动车辆；

（三）放养畜禽、旅游、游泳、垂钓、捕捞、清洗衣物等可能污染水源的活动；

（四）本条例第十九条、第二十条列举的行为以及法律、法规禁止在集中式饮用水水源一级保护区内从事的其它行为。

第二十二条【设施保护】  禁止任何单位和个人擅自改变、破坏集中式饮用水水源保护标识标牌、隔离防护、监控、应急防护等设施。

第四章　监督管理

第二十三条【考核评价】  市、县（市、区）人民政府建立集中式饮用水水源保护考核评价制度。

市、县（市、区）人民政府对集中式饮用水水源保护工作不力、问题突出、群众反映集中的地区，可以约谈下级人民政府及有关部门负责人，要求其采取措施及时整改。

第二十四条【取（供）水单位职责】  集中式饮用水取（供）水单位应当对取（供）水水质负责，并履行下列职责：

（一）建立健全水质监测制度和水质定期检测报告制度，实施实时监测；

（二）定期检查维护取（供）水设施；

（三）发现取水口水质不符合集中式饮用水水源水质标准或者出水口水质不符合饮用水卫生标准的，应当及时采取相应措施，并向所在地市、县（市、区）供水主管部门报告；

（四）编制本单位的取（供）水应急预案，分别报所在地水行政主管部门、供水主管部门备案，定期组织演练；

（五）法律、法规规定的其他职责。

第二十五条【社会监督】  生态环境主管部门可以聘请社会监督员、第三方评估机构等，对履行集中式饮用水水源保护职责的情况和管理保护效果进行监督和评价。

第二十六条【水质监测】  市、县（市、区）人民政府应当组织生态环境等主管部门加强水质自动监测监控和预警能力建设，完善水环境监测体系，定期发布集中式饮用水水源水质信息。

生态环境、水行政、住房城乡建设、卫生健康等有关主管部门应当按照各自职责，对集中式饮用水水源、出厂水和末梢水进行监测。

第二十七条【巡查机制】  市、县（市、区）人民政府建立集中式饮用水水源保护巡查制度，组织生态环境、水行政等主管部门开展水源保护区巡查，发现问题及时处理。

乡镇人民政府、街道办事处和集中式饮用水水源管理机构对集中式饮用水水源保护区开展日常巡查，发现问题及时采取措施，并向上级人民政府和相关部门报告。

取（供）水单位应当对集中式饮用水水源的取（供）水工程、设施及取水口开展日常巡查，做好巡查记录，发现问题应当及时采取应急措施，并按照有关规定向主管部门报告。

第二十八条【突发水污染事件联防联控制度】  市、县（市、区）人民政府应当将集中式饮用水水源突发水污染事件纳入上下游突发水污染事件联防联控机制，协同上下游科学、有效处置突发水污染事件。

第二十九条【应急保障制度】  市、县（市、区）人民政府应当加强集中式饮用水水源污染事故应急处理工作，组织编制集中式饮用水水源污染事故应急预案，配备相应的应急救援物资。

乡镇人民政府、街道办事处和集中式饮用水水源管理机构应当制定污染事故应急方案，报生态环境、应急主管部门备案，并按要求进行应急演练。

第三十条【河长制制度】  各级河长制办公室积极协调责任部门密切配合，开展联合巡查执法，加强对集中式饮用水水源保护区日常巡查频次，依法查处各类违法行为。

强化河长制联防联控，协商解决水源地重难点问题，建立应急处突机制，实现水源监测互联互通，信息共享。

第五章　法律责任

第三十一条【转致适用规定】  违反本条例规定，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。

第三十二条【监督管理责任】  从事集中式饮用水水源保护工作的相关单位及其工作人员，未依法履行管理职责或者滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守的，由有权机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条【倾倒、堆放秸秆等固体废物的法律责任】  违反本条例第十九条第三项规定，由生态环境主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，对单位处二万元以上二十万元以下罚款；对个人进行说服教育，责令改正，拒不改正的，处一百元以上五百元以下罚款。

第三十四条【停靠或者装卸与保护水源无关的船舶的法律责任】  违反本条例第二十一条第一项规定，由市、县（市、区）交通运输主管部门责令驶离，可处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，处十万元以上二十万元以下罚款。

第三十五条【在水体清洗机动车辆的法律责任】  违反本条例第二十一条第二项规定，由生态环境主管部门责令改正，处三万元以上二十万元以下罚款。

第三十六条【从事放养畜禽、旅游、游泳、垂钓、捕捞、清洗衣物等其他可能污染水源的活动的法律责任】  违反本条例第二十一条第三项规定，由生态环境主管部门责令改正，对单位可处二万元以上十万元以下罚款，对个人可处二百元以上五百元以下罚款。

第三十七条【生态环境损害赔偿制度】  违反法律、法规及本条例规定，造成集中式饮用水水源污染或者生态破坏的，国家规定的机关或者法律规定的组织依法有权请求其承担修复责任、赔偿损失和有关费用；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十八条【公益诉讼】  对破坏、污染集中式饮用水水源生态环境的行为，人民检察院在没有法律规定的机关和符合条件的社会组织提起诉讼的情况下，可以依法向人民法院提起民事公益诉讼。法律规定的机关和符合条件的社会组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。

对集中式饮用水水源保护负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，人民检察院应当根据行政诉讼法的相关规定提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

第六章　附  则

第三十九条【施行时间】  本条例自 年 月 日起施行。

附件2

关于《遂宁市集中式饮用水水源保护

条例（草案）》的修改情况说明

3月31日，市八届人大常委会第十四次会议对市人民政府提交的《遂宁市集中式饮用水水源保护条例（草案）》（以下简称《草案》）进行了初次审议。会后，市人大常委会办公室在遂宁日报、遂宁人大网公开征求社会意见；市人大法制委、常委会法工委及时汇总梳理了市人大常委会组成人员和市人大城环资委审议意见、一审调研意见，对《草案》体例结构、各方主体责任、具体制度设计等进行梳理，对《草案》认真修改，数易其稿。市人大常委会分管副主任组织召开征求意见座谈会，听取市直相关部门、部分乡镇、供水单位、基层立法联系点意见；带领立法调研组，到船山、射洪、大英等地调研，实地察看集中式饮用水水源保护区规范化建设、水质监测等情况，听取供水单位、基层干部群众、立法联系点和部分人大代表的意见。5月22日，经市人大法制委员会全体会议审议，形成了提交本次会议审议的《遂宁市集中式饮用水水源保护条例（草案修改稿）》（以下简称《草案修改稿》）。

一、关于适用范围的问题

有常委会组成人员提出，结合我市集中式饮用水实际情况，在总则中对集中式饮用水水源进行界定，为条例指明方向。经调研，鉴于目前仅在射洪、大英有3处地下水集中式饮用水水源，且年底之内将全部取缔，《草案修改稿》总则将我市集中式饮用水类型界定为河流、水库等地表水，将集中式饮用水水源保护区界定为加以特殊保护的一定范围的水域和陆域。（《草案修改稿》第二条）

有常委会组成人员提出，条例围绕集中式饮用水水源的保护和管理等活动进行规范，应将条例名称修改为《遂宁市集中式饮用水水源保护和管理条例》。法制委研究后认为，集中式饮用水水源的保护，应包括为实现保护目的而开展的所有保护活动，既包括具体的保护措施，如在保护区设置防护设施，也包括相关管理活动，如配置水资源、加强水质监测。为此，建议不采纳该意见，并将《草案》中“保护和管理”的相关表述均修改为“保护”。

二、关于各方主体责任的问题

有常委会组成人员提出，部门和乡镇人民政府职责还需要进一步梳理。法制委会同市委编办等部门研究后，按照总则概述、分章具体落实的方式，在总则对各级人民政府、相关部门的职责和公民的权力义务进行了整合，增加了集中式饮用水水源管理机构参与保护的规定，在第二章至第四章结合具体的制度设计对相关主体的职责进行了明确。（《草案修改稿》第五条、第六条）

有常委会组成人员提出，《草案》关于乡镇人民政府监管职责的规定难以落实。法制委委托射洪市人大常委会（市人大常委会基层立法联系点），对乡镇人民政府监管职责的可操作性开展调研，其调研后认为，乡镇人民政府主要是在县级人民政府和相关部门的指导下开展集中式饮用水水源保护的工作，建议在条例中对其加强法治宣传、隐患排查、发现问题及时处理和报告等主要职责进行明确即可。法制委经研究采纳了该建议，删除了《草案》第二十五条关于乡镇人民政府监管职责的内容，在《草案修改稿》总则对乡镇人民政府、街道办事处职责进行规定。（《草案修改稿》第四条）

有常委会组成人员和部门提出，应当对举报污染和破坏集中式饮用水水源行为的举报人予以保护，将我市已建立的表扬和奖励制度写进条例，法制委研究后采纳了该建议。（《草案修改稿》第七条）

三、关于保护区划定、审批的问题

有常委会组成人员提出，条例应当明确集中式饮用水水源保护区的划定标准。调研中有部门提出，鉴于集中式饮用水水源先有取水口、再围绕取水口往外分级划定保护区，建议条例明确集中式饮用水取水口设置相关内容。法制委会同市水利局、市生态环境局研究后，采纳了这两个建议，将《草案》关于水源选址的内容修改为取水口设置，将国家关于集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求、上位法关于饮用水水源保护区的批准公告程序进行梳理，在《草案修改稿》中规范了保护区范围的划定、调整和审批程序。同时，为便于群众知晓和遵守水源保护的相关要求，《草案修改稿》增加了保护区规范化建设的主要技术要求，禁止单位和个人破坏相关设施的内容。（《草案修改稿》第十条至第十三条、第二十二条）

四、关于原水输送和供水保障的问题

法制委研究认为，我市部分县区水源单一，为确保原水输送质量，有必要对原水输送管道的供水管材和施工工艺等方面进行规范，防止原水在输送中被污染。但在条例修改中有部门提出，本次立法主要是聚焦水源保护，原水输送管道规范化建设与水源保护的相关性不大，且住房城乡建设部等三部委《关于加强城市供水安全保障工作的通知》已经作了具体规定，建议进一步研究是否保留原水输送的相关条款。（《草案修改稿》第十四条）

有常委会组成人员提出，应当对备用水源和应急水源的规范化建设提出要求。法制委研究认为，总则已明确在用、备用和规划水源的保护适用本条例，因此，无需再对备用水源规范化建设进行单独规定。同时，鉴于相关上位法无明确规定，且全市范围内相关建设要求无法统一，故《草案修改稿》未对应急水源的规范化建设提出要求。（《草案修改稿》第十四条、第十五条）

五、关于集中式饮用水水源治理能力的问题

法制委在尊重《草案》关于水资源管理、水环境治理、水生态修复“三水共治”的制度设计基础上，会同市委编办及相关主管部门，进一步梳理明确了生态环境、水行政、林业等主管部门的具体职责，更有利于条款的执行。同时，《草案修改稿》规定街道办事处、集中式饮用水水源管理机构参与“三水共治”，形成齐抓共管的大保护格局。（《草案修改稿》第十六条至第十八条）

六、关于应急保障的问题

有常委会组成人员和部门提出，《草案》只规定了供水单位制定应急预案和加强应急演练，建议增加各级人民政府、相关部门关于水源污染事故应急保障的相关内容。法制委采纳了该意见，会同市生态环境局、市水利局研究并征求市应急局意见，在《草案修改稿》中增加一条关于应急保障的规定。（《草案修改稿》第二十九条）

七、关于禁止行为和相应法律责任的问题

法制委调研了解到，《草案》第十九条至第二十一条罗列的禁止行为，均为在我市表现突出或者结合水源情况有必要强调的行为，符合遂宁实际，法制委仅进行文字修改予以规范表述。（《草案修改稿》第十九条至第二十一条）

法制委会同市司法局等部门对《草案》第三十三条至第三十六条法律责任条款研究后认为，以上法律责任条款，市生态环境局、市司法局在起草调研阶段已组织听证论证，符合地方立法权限和程序要求；同时，各条款在上位法的罚款幅度以内进行细化和补充，增强了条例的操作性。一是关于倾倒、堆放秸秆等固体废物的法律责任，《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条“处二万元以上二十万元以下的罚款”的规定未区分单位和个人，并且对逾期未治理规定了代为治理（代履行）。《草案》结合遂宁实际，将处罚对象区分单位和个人，同时增加对个人“进行说服教育、责令改正；拒不改正的，处一百元以上五百元以下罚款”。根据《中华人民共和国行政强制法》第二条、第十二条、第十三条的规定，代履行属于行政强制执行，只能由法律设定，因此，法制委删除了《草案》第三十三条关于“代为治理”的相关内容；二是关于停靠或者装卸与保护水源无关的船舶的法律责任，《草案》结合遂宁实际，对《四川省饮用水水源保护条例》第四十一条规定进行细化，即将“海事管理机构”明确为“交通运输主管部门”，并将“可处二万元以上二十万元以下罚款”规定提高罚款下限、细化罚款幅度；三是关于在水体清洗机动车辆的法律责任，《草案》结合遂宁实际，将《四川省饮用水水源保护条例》第四十一条“处二万元以上二十万元以下罚款”的规定提高罚款下限；四是关于从事放养畜禽、旅游、游泳、垂钓等可能污染水源的活动的法律责任，《草案》将《中华人民共和国水污染防治法》第九十一条对个人“可以处五百元以下的罚款”规定明确罚款下限，与《遂宁市文明行为促进条例》第三十四条关于在饮用水水源一级保护区游泳、垂钓的法律责任一致。

八、其他修改

（一）关于生态保护补偿。有常委会组成人员提出，按照《四川省饮用水水源保护管理条例》的规定，市、县两级均应建立对饮用水水源保护区域的生态补偿机制。法制委采纳了该意见，并征求市财政局的意见，在《草案修改稿》增加统筹安排集中式饮用水水源保护生态补偿资金的内容。（《草案修改稿》第八条）

（二）关于考核评价。有常委会组成人员提出，集中式饮用水水源保护目标考核结果不应向社会公开，法制委采纳了该意见，并将《草案》关于考核评价和行政约谈的内容合并为一条，将行政约谈的对象“政府及其有关部门主要负责人”修改为“政府及有关部门负责人”。（《草案修改稿》第二十三条）

（三）关于河长制。法制委研究认为，有必要对河长制进行细化，经征求市水利局意见，在《草案修改稿》增加一条，对各级河长制办公室在集中式饮用水水源保护工作中的职责进行强调。（《草案修改稿》第三十条）

（四）关于综合执法改革。法制委研究认为，《草案》第三十一条第二款综合行政执法的范围还包括城市管理、市场监管等其他领域，根据《中华人民共和国行政处罚法》第十八条第二款“国务院或者省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权”的规定，综合行政执法的决定权限在省级以上，故删除该款。

（五）关于宣传教育。法制委经研究认为，关于集中式饮用水水源保护的宣传教育工作，不是本次立法中需要关注的突出问题，无需单独强调，故删除《草案》第六条，相关内容在《草案修改稿》其它条款一并表述。

（六）部分文字修改。法制委根据相关上位法规定，明确村（居）民委员会协助上一级政府（乡镇人民政府、街道办事处）做好相关工作；在征求市检察院意见后，对公益诉讼内容进行修改；在征求市住房城乡建设局意见后，将《草案》中的部分“供水”修改为“取（供）水”；根据相关上位法规定，对取（供）水单位职责、社会监督、水质监测、巡查机制等条款进行修改；根据我市无江水、湖泊的实际情况，将《草案》涉及河湖、江河的表述统一修改为“河”。（《草案修改稿》第六条、第二十四条至第二十七条，第三十八条）

此外，还对《草案》的一些文字和条序作了相应的修改和调整。

附件3

《遂宁市集中式饮用水水源保护条例（草案修改稿）》对照表

| 草案 | 草案修改稿 | 依据、参照 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 总则 | 第一章 总则 |  |
| 第一条【立法目的】 为了加强遂宁市集中式饮用水水源保护，保障饮用水水源安全，维护公众健康，根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等法律、法规，结合遂宁市实际，制定本条例。 | 第一条【立法目的】 为了加强遂宁市集中式饮用水水源保护，保障集中式饮用水水源安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等法律法规，结合遂宁市实际，制定本条例。 | 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第一条 为加强饮用水水源保护，保障饮用水水源安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》等法律法规，结合四川省实际，制定本条例。 《达州市集中式饮用水水源保护管理条例（2020修正）》 第一条 为了加强达州市集中式饮用水水源保护，保障饮用水安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等法律、法规的规定，结合达州市实际，制定本条例。 |
| 第二条【适用范围】 本条例适用于遂宁市行政区域内集中式饮用水水源保护及相关管理活动。 | 第二条【适用范围】 本条例适用于遂宁市行政区域内集中式饮用水水源保护相关活动。 本条例所称集中式饮用水水源，是指进入输配水管网送到用户和具有一定取水规模（供水人口大于1000人）的在用、备用和规划的河流、水库等地表水。 本条例所称集中式饮用水水源保护区是指为防治水源污染、保障水源水质而划定，并要求加以特殊保护的一定范围的水域和陆域。 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 3.2集中式供水 自水源集中取水，通过输配水管网送到用户或者公共取水点的供水方式。 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第四十七条 本条例所称饮用水水源是指提供生活饮用水的河流、湖泊、水库等地表水和潜水、承压水（孔隙水、基岩裂隙水、岩溶水）等地下水。 本条例所称集中式饮用水水源，是指进入输水管网送到用户和具有一定取水规模（供水人口大于1000人）的在用、备用和规划水源地；分散式饮用水水源，是指集中式饮用水水源之外的其他提供饮用水的水体。 本条例所称饮用水水源保护区是指为防治饮用水水源地污染、保障水源水质而划定，并要求加以特殊保护的一定范围的水域和陆域。 |
| 第三十九条【名词解释】 本条例所称集中式饮用水水源，是指进入输水管网送到用户和具有一定取水规模（供水人口大于1000人）的在用、备用和规划水源地。 |  |  |
| 第三条【基本原则】 集中式饮用水水源保护应当遵循保护优先、科学规划、系统治理、确保安全的原则。 | 第三条【基本原则】 集中式饮用水水源保护应当遵循统筹协调、保护优先、科学规划、系统治理的原则。 | 《中华人民共和国长江保护法（2021）》 第三条 长江流域经济社会发展，应当坚持生态优先、绿色发展，共抓大保护、不搞大开发；长江保护应当坚持统筹协调、科学规划、创新驱动、系统治理。 《达州市集中式饮用水水源保护管理条例（2020修正）》 第四条 集中式饮用水水源保护应当遵循科学规划、统筹兼顾、保护优先、预防为主、防治结合、强化监管、确保安全的原则。 |
| 第四条【政府职责】 市、县（市、区）人民政府应当对本行政区域内集中式饮用水水源的水源建设和保护负责，将集中式饮用水水源保护工作纳入河湖长制重点管理，并按照属地管理、分级负责的原则，协调解决本行政区域内集中式饮用水水源保护重大事项。 市、县（市、区）人民政府应当将集中式饮用水水源保护和管理经费按照属地管理原则纳入同级财政预算。 市直园区管委会应当按照市人民政府的要求，统筹做好本地集中式饮用水水源保护和管理工作。 乡（镇）人民政府、街道办事处应当依法做好集中式饮用水水源保护工作。 | 第四条【政府职责】 市、县（市、区）人民政府负责本行政区域内集中式饮用水水源保护工作，将集中式饮用水水源保护经费按照属地管理原则纳入同级财政预算，协调解决集中式饮用水水源保护重大事项，将集中式饮用水水源保护纳入河长制重点管理。 市直园区管委会应当按照市人民政府的要求，统筹做好本地集中式饮用水水源保护工作。 乡镇人民政府、街道办事处应当根据相关职责做好辖区内集中式饮用水水源保护工作，加强法治宣传和隐患排查；发现存在环境问题的，应当及时处理或者向有关部门报告。 | 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第四条 县级以上地方人民政府负责本行政区域内的饮用水水源的保护和管理工作，应当将饮用水水源保护纳入当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划和水资源综合规划，加大对饮用水水源保护的投入，并将饮用水水源保护经费纳入本级财政预算。 第六条 饮用水水源的江河流域相关地方人民政府应当加强饮用水水源流域水质管理，建立饮用水水源保护的协调机制，保障跨界断面出境水质符合国家相关标准。 《四川省老鹰水库饮用水水源保护条例（2021）》 第三条 成都市、资阳市人民政府对本行政区域内老鹰水库饮用水水源的水环境质量负责，指导、统筹、协调老鹰水库饮用水水源保护工作。成都市、资阳市人民政府建立老鹰水库饮用水水源保护协调机制，协商处理有关重大问题，协商不成的，由省人民政府协调解决。 老鹰水库饮用水水源保护区和准保护区所在地（以下简称水源所在地）的县（市、区）人民政府负责本行政区域内老鹰水库饮用水水源保护和管理的具体工作。 水源所在地乡（镇）人民政府应当在县（市、区）人民政府有关部门的指导下，做好本辖区内老鹰水库饮用水水源保护工作，加强水源保护法治宣传和隐患排查；发现存在环境问题的，应当及时处理或者向有关部门报告。 水源所在地的村（居）民委员会协助地方各级人民政府做好老鹰水库饮用水水源保护工作，并结合当地实际，在村规民约或者居民公约中规定村（居）民保护老鹰水库饮用水水源的义务，开展宣传教育，落实保护措施。 |
| 第五条【部门职责】 生态环境主管部门负责本行政区域内集中式饮用水水源污染防治的统一监督管理，水行政主管部门负责本行政区域内集中式饮用水水资源的统一监督管理，其他负有饮用水水源保护监督管理职责的部门依照有关法律、法规和本条例规定以及本级人民政府确定的职责分工，依法履行职责，实施监督管理。 | 第五条【部门职责】 市、县（市、区）人民政府相关部门在集中式饮用水水源保护中履行下列职责： （一）生态环境主管部门负责集中式饮用水水源污染防治的统一监督管理，监测、评估水源保护区的环境质量，依法处理影响水源水质的污染物排放行为； （二）水行政主管部门负责水资源的合理配置，指导取水工程建设与管护，加强水源地的水土保持； （三）农业农村主管部门负责对畜禽养殖业、种植业、渔业等活动污染水源的监督管理。 发展改革、自然资源和规划、住房城乡建设、交通运输、公安、林业、民政、应急管理、卫生健康等部门以及集中式饮用水水源管理机构，按照各自职责，依法做好集中式饮用水水源保护工作。 | 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第五条 县级以上地方人民政府生态环境主管部门对所辖行政区域的饮用水水源污染防治实施统一监督管理。 县级以上地方人民政府有关部门、乡（镇）人民政府以及江河、湖泊、水库的管理机构，按照各自职责，做好饮用水水源保护工作。 跨行政区域的饮用水水源保护，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门会同有关主管部门共同实施监督管理。 第二十四条 县级以上地方人民政府应当建立饮用水水源保护工作责任机制，明确饮用水水源保护区保护管理机构，实行饮用水水源安全巡查制度。组织有关部门监测、评估本行政区域内饮用水水源、供水单位供水和用户水龙头出水的水质等饮用水安全状况。 第二十六条 县级以上地方人民政府生态环境主管部门在饮用水水源保护管理和污染防治中承担以下主要职责： （一）会同水行政等部门制定饮用水水源保护区环境保护和污染防治规划，经同级人民政府批准后组织实施； （二）负责对当地饮用水水源保护区的环境质量进行监测和评估，定期发布饮用水水源水质信息； （三）依法对影响饮用水水源水质的污染物排放行为进行处理。 在饮用水水源保护区和准保护区内发现的不能确定责任人的污染源，由所在地县（市、区）人民政府组织有关部门予以处理。 第二十七条 县级以上地方人民政府水行政主管部门应当合理配置水资源，加强饮用水水源地的水土保持工作。枯水季节或者因重大旱情等造成水量不能满足取水要求的，应当优先保证饮用水取水。 第二十八条 县级以上地方人民政府自然资源、住房和城乡建设主管部门应当根据国土空间规划，严格控制饮用水水源保护区内的规划用地和项目建设。 第二十九条 县级以上地方人民政府农业农村主管部门应当加强对种植业、畜禽养殖业、渔业活动和水产养殖污染饮用水水源的监督管理，防止农药、化肥、农膜、畜禽粪便污染饮用水水源。 《乐山市集中式饮用水水源保护管理条例（2018）》 第二十七条 市、县（市、区）人民政府有关部门应当履行下列保护和管理职责： 环境保护主管部门负责组织并会同有关部门开展集中式饮用水水源保护区环境保护和污染防治规划编制、环境质量监测和评估、环境影响评价，组织协调开展集中式饮用水水源保护区污染防治以及法律、法规规定的其他监督管理职责。 水行政主管部门负责水资源保护和合理配置、指导取水工程建设与管护、加强水土保持以及法律、法规规定的其他监督管理职责。 国土资源主管部门负责依据土地利用总体规划，加强集中式饮用水水源保护区、准保护区内的土地管理以及法律、法规规定的其他监督管理职责。 农业主管部门负责种植（养殖）业监督管理，指导种植业农药、化肥施用、种植（养殖）业废弃物综合利用以及法律、法规规定的其他监督管理职责。 应急管理主管部门负责指导企业事业单位及时处理可能影响集中式饮用水水源安全的生产安全事故隐患，组织协调指导集中式饮用水水源各类突发事件应急救援，协助政府开展应急处置以及法律、法规规定的其他监督管理职责。 |
| 第二十四条【部门监管职责】 市、县（市、区）相关部门在集中式饮用水水源保护中应当履行下列职责： （一）生态环境主管部门负责集中式饮用水水源质量监测和评估，组织协调开展集中式饮用水水源保护区污染防治工作； （二）水行政主管部门负责水资源的统一配置、调度，指导取水工程建设与管护，加强水土保持； （三）农业农村主管部门负责集中式饮用水水源保护区农业面源污染防治、指导保护区内渔业、畜禽养殖、农业种植等活动，引导发展绿色产业。 发展改革、自然资源与规划、住房和城乡建设、交通运输、公安、林业、民政、应急管理、卫生健康等主管部门应当按照各自职责，依法做好集中式饮用水水源保护和管理工作。 |  |  |
| 第六条【宣传教育】 市、县（市、区）人民政府应当加强集中式饮用水水源保护宣传教育，水行政、生态环境等部门应在各自职责范围内具体落实宣传教育工作。乡（镇）人民政府、街道办事处应当加强集中式饮用水水源保护宣传教育，提高社会公众自觉保护和参与治理的意识。 | 第六条【群众自治】村（居）民委员会应当协助乡镇人民政府、街道办事处依法做好集中式饮用水水源保护工作，将集中式饮用水水源保护纳入村规民约和居民公约，开展宣传教育，增强保护意识。 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》（2018修正） 第五条 乡、民族乡、镇的人民政府对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助，但是不得干预依法属于村民自治范围内的事项。 村民委员会协助乡、民族乡、镇的人民政府开展工作。 《中华人民共和国城市居民委员会组织法》（2018修正） 第三条 居民委员会的任务： （一）宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动； （二）办理本居住地区居民的公共事务和公益事业； （三）调解民间纠纷； （四）协助维护社会治安； （五）协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作； （六）向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出建议。 《四川省老鹰水库饮用水水源保护条例（2021）》 第三条第四款 水源所在地的村（居）民委员会协助地方各级人民政府做好老鹰水库饮用水水源保护工作，并结合当地实际，在村规民约或者居民公约中规定村（居）民保护老鹰水库饮用水水源的义务，开展宣传教育，落实保护措施。 |
| 第二十五条【乡（镇）人民政府监管职责】 第二款 村（居）民委员会应当协助当地人民政府和有关部门依法做好饮用水水源保护工作；结合当地实际，发挥村规民约和居民公约的作用，开展宣传教育，增强村（居）民饮用水水源安全保护意识。 |  |  |
| 第七条【公民权利和义务】 任何单位和个人都有保护集中式饮用水水源及相关设施的义务，并有权对污染和破坏饮用水水源的行为进行制止和举报。 | 第七条【公民权利和义务】 任何单位和个人都有保护集中式饮用水水源及相关设施的义务，并有权对污染和破坏的行为进行制止和举报。 市、县（市、区）人民政府和有关部门对举报人予以保护，对在集中式饮用水水源保护中有突出贡献的单位和个人给予表扬和奖励。具体奖励办法由市人民政府制定。 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<评比达标表彰活动管理办法>的通知》（2018） 第六条 评比达标表彰工作实行中央和省（自治区、直辖市）两级审批制度。审批权限不得擅自下放或者变相下放。 党中央、国务院负责审批中央和国家机关、人民团体、有关社团及其所属单位的评比达标表彰项目和各省（自治区、直辖市）的省级评比达标表彰项目。 各省（自治区、直辖市）党委和政府负责审批本地区省级以下评比达标表彰项目。各省（自治区、直辖市）评比达标表彰工作协调机构应当及时将省级以下项目设立、调整或者变更情况报全国评比达标表彰工作协调小组备案。 各地区各部门开展评比达标表彰活动，必须严格控制数量，不得要求下级单位配套开展。 《饮用水水源保护区污染防治管理规定（2010修正）》 第二十四条 对执行本规定保护饮用水水源有显著成绩和贡献的单位或个人给予表扬和奖励。其奖励办法由市级以上（含市级）环境保护部门制定，报经当地人民政府批准实施。 《四川省饮用水水源保护管理条例》 第七条 任何单位和个人都有保护饮用水水源安全的义务，并有权对污染和破坏饮用水水源的行为进行制止和举报。 地方各级人民政府和有关部门应当对举报人予以保护，对在饮用水水源保护中有突出贡献的单位和个人给予表彰。 《遂宁市生态环境违法行为举报奖励办法》 第九条 市、县（市、区）生态环境局根据举报的内容、性质、协查情况和环境违法行为的危害程度，经查证属实并对违法行为作出处罚或者避免较大生态环境污染损害的，给予举报人适当奖励。 |
| 第八条【生态保护补偿】 市人民政府应当综合平衡集中式饮用水水源使用、保护等各方利益，按照上级重点流域生态补偿机制对全市饮用水水源实施生态保护补偿，促进水源保护地区和其他地区的协调发展。 | 第八条【生态保护补偿】 市、县（市、区）人民政府应当综合平衡集中式饮用水水源使用、保护等各方利益，统筹安排集中式饮用水水源保护生态补偿资金，促进集中式饮用水水源保护地区和其他地区的协调发展。 | 《中华人民共和国水污染防治法》 第八条 国家通过财政转移支付等方式，建立健全对位于饮用水水源保护区区域和江河、湖泊、水库上游地区的水环境生态保护补偿机制。 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例（2021）》 第九十五条 省人民政府应当推动与相邻省、直辖市人民政府建立和完善横向生态保护补偿制度，积极推进资金补偿、产业协作、人才培训、共建园区等生态保护补偿方式，将跨界断面水质、生态流量管控指标、生态用水水量等要素目标完成情况作为省级人民政府之间生态保护补偿的依据。 《四川省饮用水水源保护管理条例》 第八条 县级以上地方人民政府应当综合平衡饮用水水源使用、保护等各方利益，建立对饮用水水源保护区域的生态补偿机制，促进饮用水水源保护区和其他地区的协调发展。 《南平市饮用水水源保护办法（2018）》 第十八条 市、县级人民政府应当建立健全饮用水水源生态补偿机制，可以通过安排饮用水水源保护生态补偿资金、财政转移支付、区域协作等方式，促进饮用水水源保护区和其他地区的协调发展。 |
| 第二章 规划与建设 | 第二章 划定、调整与建设 |  |
| 第九条【纳入相关规划】 市、县（市、区）人民政府应当将集中式饮用水水源保护纳入当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划和水资源综合规划等规划。 | 第九条【相关规划】 市、县（市、区）人民政府应当将集中式饮用水水源保护纳入当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划和水资源综合规划等规划。 市生态环境主管部门应当会同水行政、农业农村、自然资源和规划等主管部门编制集中式饮用水水源专项保护规划。 | 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第四条 县级以上地方人民政府负责本行政区域内的饮用水水源的保护和管理工作，应当将饮用水水源保护纳入当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划和水资源综合规划，加大对饮用水水源保护的投入，并将饮用水水源保护经费纳入本级财政预算。 《自贡市集中式饮用水水源地保护条例（2016）》 第九条 集中式饮用水水源地应当编制专项保护规划。 编制专项保护规划除遵循本条例第三条规定的原则外，还应当符合国家相关规范和标准要求。 专项保护规划的内容除规划集中式饮用水水源地的保护与治理外，还应当依法对开发、建设和利用等活动作出限制性或者禁止性规定。 |
| 第十条【编制专项保护规划】 市生态环境主管部门应当会同水行政、农业农村、自然资源与规划等主管部门编制集中式饮用水水源专项保护规划。 |  |  |
| 第十一条【饮用水水源选址】 生态环境主管部门应当会同水行政等部门，对当地水量丰沛稳定、水质良好、适宜划定保护区的江河、水库等进行科学论证，提出饮用水水源地名录方案，报本级人民政府核准后向社会公布。 | 第十条【集中式饮用水水源取水口设置】市、县（市、区）人民政府组织水行政等主管部门，对水量丰沛稳定、水质良好、适宜划定保护区的河流、水库等地表水进行论证,科学确定集中式饮用水水源，合理布局取水口。 | 《长江保护法》 第三十五条 长江流域县级以上地方人民政府及其有关部门应当合理布局饮用水水源取水口，制定饮用水安全突发事件应急预案，加强饮用水备用应急水源建设，对饮用水水源的水环境质量进行实时监测。 《乐山市集中式饮用水水源保护管理条例（2018）》 第八条 市、县（市、区）人民政府应当组织水行政等主管部门将水质良好、水量稳定、适宜划定保护区的江河、湖泊、水库等地表水体或者地下水体作为集中式饮用水水源。 集中式饮用水水源选址应当符合国家相关标准、水功能区划和水环境功能区划，避开污染或者可能污染水源的建设项目和工程设施。 《资阳市饮用水水源保护管理办法（2018）》 第七条 市、县（区）人民政府应当根据本行政区域经济社会发展需要和水资源开发利用现状，选择水质良好、水量丰沛的重要湖库、河段及水井等确定为集中式饮用水水源地、备用水源地和应急水源地。 |
| 第十二条【饮用水水源保护区划定】 市、县（市、区）人民政府应当按照当地水功能区划和国家相关划分技术规范标准，根据防护要求，将集中式饮用水水源保护区划分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。 县级以上饮用水水源保护区划定和调整方案，由市人民政府提出方案，报省人民政府批准。 乡（镇）及以下饮用水水源保护区划定和调整方案由县（市、区）人民政府报市人民政府批准，市人民政府批准后应当报省人民政府备案并向社会公布。 | 第十一条【集中式饮用水水源保护区划定】市、县（市、区）人民政府应当按照当地水功能区划和国家相关技术规范标准及防护要求，分级划定集中式饮用水水源保护区。 在集中式饮用水水源取水口附近划定一定的水域和陆域为一级保护区；一级保护区外划定一定的水域和陆域为二级保护区；必要时，可以在集中式饮用水水源二级保护区外划定一定的水域和陆域为准保护区。 | - 《饮用水水源保护区污染防治管理规定（2010修正）》 - 第七条 饮用水地表水源保护区包括一定的水域和陆域，其范围应按照不同水域特点进行水质定量预测并考虑当地具体条件加以确定，保证在规划设计的水文条件和污染负荷下，供应规划水量时，保护区的水质能满足相应的标准。 第八条 在饮用水地表水源取水口附近划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水源一级保护区。一级保护区的水质标准不得低于国家规定的《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，并须符合国家规定的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第九条 在饮用水地表水源一级保护区外划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水源二级保护区。二级保护区的水质标准不得低于国家规定的《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，应保证一级保护区的水质能满足规定的标准。 第十条 根据需要可在饮用水地表水源二级保护区外划定一定的水域及陆域作为饮用水地表水源准保护区。准保护区的水质标准应保证二级保护区的水质能满足规定的标准。 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第十条 集中式饮用水水源按照水源类型，划分为地表水饮用水水源保护区和地下水水源保护区；根据防护要求，划分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。 |
| 第十二条第二款 县级以上饮用水水源保护区划定和调整方案，由市人民政府提出方案，报省人民政府批准。 乡（镇）及以下饮用水水源保护区划定和调整方案由县（市、区）人民政府报市人民政府批准，市人民政府批准后应当报省人民政府备案并向社会公布。 | 第十二条【集中式饮用水水源保护区审批和调整】 市级集中式饮用水水源保护区的划定，由市生态环境主管部门会同水行政、自然资源和规划、住房城乡建设、林业、卫生健康、交通运输等部门论证后提出方案，经市人民政府同意后报省人民政府批准。 县级集中式饮用水水源保护区的划定，由县（市、区）人民政府组织论证后提出方案，经市人民政府同意后报省人民政府批准。 乡镇以下集中式饮用水水源保护区的划定，经县（市、区）人民政府同意后报市人民政府批准并报省人民政府备案。 集中式饮用水水源保护区划定后，因公共利益需要、自然环境发生变化等情况需要调整或者取消的，按照前面三款规定的程序和权限重新报批。 经批准的集中式饮用水水源保护区由作出批准决定的人民政府向社会公告。 | 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第十二条 饮用水水源保护区的划定和调整，由有关市（州）、县（市、区）人民政府提出方案，报省人民政府批准；跨市（州）、县（市、区）饮用水水源保护区的划定和调整，由有关市（州）、县（市、区）人民政府协商提出方案，报省人民政府批准；协商不成的，由省人民政府生态环境主管部门会同同级水行政、自然资源、住房和城乡建设、林业和草原、卫生健康、交通运输等部门提出方案，报省人民政府批准。跨省的饮用水水源保护区的划定和调整，按照国家有关规定执行。 市（州）人民政府可以批准辖区内乡（镇）以下的饮用水水源保护区划定和调整方案，并报省人民政府备案。 经批准的饮用水水源保护区由作出批准决定的人民政府向社会公告。 《四川省老鹰水库饮用水水源保护条例（2021）》 第十三条 老鹰水库饮用水水源实行饮用水水源保护区制度，按照国家和省有关规定划定保护区和准保护区，保护区分为一级保护区和二级保护区。 因公共利益需要、自然环境发生变化等情况需要调整或者取消饮用水水源保护区和准保护区的，由成都市、资阳市人民政府组织对调整或者取消的必要性、可行性进行论证后，协商提出方案，依法定程序报批。 《达州市集中式饮用水水源保护管理条例（2020修正）》 第十二条 饮用水水源保护区划定后，因自然环境发生变化等情况需要调整或者取消的，由原提出划定方案的人民政府组织对调整或者取消的必要性、可行性进行论证后，按照规定的批准程序和权限重新报批。 |
| 第十三条【饮用水水源保护区规范化建设】 集中式饮用水水源保护区划定后，市、县（市、区）人民政府应当组织生态环境主管部门及其他有关部门按照相关标准和技术要求开展水源地规范化建设，完成规范化建设后方能取水。 市、县（市、区）人民政府应当组织生态环境、水行政、公安、交通等相关部门在集中式饮用水水源保护区的边界设立界碑、界桩、警示牌、河湖长制公示牌等标识标牌。 一级保护区应当设置隔离防护、视频监控等设施，实行封闭式管理。 禁止任何单位和个人擅自改变、破坏集中式饮用水水源保护标识标牌、隔离防护设施和视频监控。 | 第十三条【集中式饮用水水源保护区规范化建设】 集中式饮用水水源保护区划定后，市、县（市、区）人民政府应当组织生态环境主管部门及水行政、公安、交通运输等部门，按照集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求，设置保护区标志、隔离防护设施、监控设备、应急防护工程设施，开展环境整治。 保护区标志包括界碑、界桩、警示牌、公示牌等标识标牌。 | 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015） 1 适用范围本标准规定了饮用水水源水量与水质、饮用水水源保护区建设与整治、监控能力、风险防控与应急能力、管理措施等环境保护技术要求。 本标准适用于集中式饮用水水源地（包括在用、备用和规划）环境保护规范化建设和监督管理。 5.2 保护区标志设置 5.2.1 依据 HJ/T 433，设置界碑、交通警示牌和宣传牌等标识，且状态完好。 5.2.2 保护区内道路、航道警示标志的设置，符合 GB 5768 和 GB 5863 要求。 5.3 隔离防护 5.3.1 在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施。 5.3.2 保护区内有道路交通穿越的地表水饮用水水源地和潜水型地下水饮用水水源地，建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施。 5.3.3 穿越保护区的输油、输气管道采取防泄漏措施，必要时设置事故导流槽。 6 保护区整治要求 7 监控能力建设要求 8 风险防控与应急能力建设要求 8.2 应急能力8.2.1 饮用水水源地有专项应急预案，做到“一源一案”，按照环境保护主管部门要求备案并定期演练和修订预案。 |
| 增加一条对原水管道建设提出要求 | 第十四条【原水输送管道规范化建设】 市、县（市、区）人民政府应当加强对集中式饮用水原水输送管道的规范化建设和管理，采取先进适用、质量可靠、符合卫生规范的供水管材和施工工艺，防止传输污染。 | 《住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅 国家疾病预防控制局综合司关于加强城市供水安全保障工作的通知》（建办城〔2022〕41号） （二）加强供水管网建设与改造。新建供水管网要严格按照有关标准和规范规划建设，采用先进适用、质量可靠、符合卫生规范的供水管材和施工工艺，严禁使用国家已明令禁止使用的水泥管道、石棉管道、无防腐内衬的灰口铸铁管道等，确保建设质量。 《南平市饮用水水源保护办法（2018）》 第二十三条 市、县级人民政府应当加强对原水输送管道的规范化建设和管理，采取防渗透、防腐蚀等措施，防止饮用水传输过程中造成的二次或者多次污染。 饮用水取水口遭到损毁，取水能力降低或者无法实施取水以及可能造成污染的，市、县级人民政府应当组织力量抢修，或者重新设置取水口，保障取水规模和取水安全。 |
| 第十四条【应急水源和备用水源建设】 单一水源供水城市的县（市、区）人民政府应当建设饮用水应急水源或者备用水源，并按照集中式饮用水水源进行保护和管理。 | 第十五条【供水保障】 单一水源供水城市的县（市、区）人民政府应当建设饮用水备用水源或者应急水源。 县（市、区）人民政府对有条件的地区，应当采取城乡供水管网延伸或者建设跨村、跨乡镇联片集中供水工程，发展规模集中供水。 | 《中华人民共和国水污染防治法（2017修正）》 第七十条 单一水源供水城市的人民政府应当建设应急水源或者备用水源，有条件的地区可以开展区域联网供水。 县级以上地方人民政府应当合理安排、布局农村饮用水水源，有条件的地区可以采取城镇供水管网延伸或者建设跨村、跨乡镇联片集中供水工程等方式，发展规模集中供水。 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例（2021）》 第四十八条 单一水源供水的嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当建设应急水源或者备用水源，有条件的可以开展区域联网供水。 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当合理安排、布局农村饮用水水源，有条件的地区可以采取城镇供水管网延伸或者建设跨村、跨乡（镇）联片集中供水工程等方式，发展规模集中供水。 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第九条 县级以上地方人民政府应当划定饮用水水源保护区，有效保护饮用水水源。 单一水源供水城市的人民政府应当建设饮用水应急水源或者备用水源，有条件的地区可以开展区域联网供水，保障应急状态下的饮用水供应。 |
| 第十五条【优化调整饮用水水源布局】 有条件的地区应当采取城镇供水管网延伸或者建设跨村、跨乡（镇）连片集中供水工程等方式，实施区域联网一体化供水。 |  |  |
| 第三章 饮用水水源保护 | 第三章 饮用水水源保护 |  |
| 第十六条【水资源管理】 水行政主管部门应当加强水资源管理，科学调度水资源，满足集中式饮用水水源取水需求。 水库、水电站以及其他拦蓄水、调水工程单位应当根据当地水行政主管部门水资源调配要求，适时调整取水量，优先保障集中式饮用水水源水量需求。 | 第十六条【水资源管理】 水行政主管部门应当加强水资源管理，科学调度水资源，满足集中式饮用水水源取水需求。 水库、水电站以及其他拦蓄水、调水工程单位应当根据水资源调配要求，适时调整取水量，优先保障集中式饮用水水源水量需求。 | 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第二十七条 县级以上地方人民政府水行政主管部门应当合理配置水资源，加强饮用水水源地的水土保持工作。枯水季节或者因重大旱情等造成水量不能满足取水要求的，应当优先保证饮用水取水。 《乐山市集中式饮用水水源保护管理条例（2018）》 第十五条 市、县（市、区）人民政府水行政主管部门应当加强水资源监督管理，科学调度水资源，优先保障集中式饮用水水源取水需求。 水电站以及其他拦蓄水工程单位应当按照批准的取水许可取水，并根据县级以上人民政府水行政主管部门水资源调配的要求，适时调整取水量，优先保障集中式饮用水水源水量和水质需求。 |
| 第十七条【水环境治理】 市、县（市、区）人民政府有关部门在实施相关行政许可时，应当明确与集中式饮用水水源保护区、准保护区的关系，不得违反集中式饮用水水源保护和管理规定。 饮用水水源调水工程沿线县（市、区）人民政府应当建设截污沟、开展生态修复，拦截陆域面源污染；乡（镇）人民政府和相关管理单位，应当加强调水工程沿线环境污染综合治理。 水库、水电站以及其他拦蓄水、调水工程单位应当制定并落实防污调控方案，及时清理库区垃圾和漂浮物，建设应急防护控污工程设施并提前做好应急预案；从事检修、维护等活动不得污染水体。 | 第十七条【水环境治理】 市、县（市、区）人民政府有关部门在实施相关行政许可时，不得违反集中式饮用水水源保护规定。 集中式饮用水水源调水工程沿线县（市、区）人民政府应当建设截污沟、开展生态修复，拦截陆域面源污染；乡镇人民政府、街道办事处和集中式饮用水水源管理机构，应当加强调水工程沿线环境污染综合治理。 水库、水电站以及其他拦蓄水、调水工程单位应当制定防污调控方案、应急预案，建设应急防护控污工程设施，保障集中式饮用水水源安全。 | 《中华人民共和国水法》 第九条 国家保护水资源，采取有效措施，保护植被，植树种草，涵养水源，防治水土流失和水体污染，改善生态环境。 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第二十六条 县级以上地方人民政府生态环境主管部门在饮用水水源保护管理和污染防治中承担以下主要职责： （一）会同水行政等部门制定饮用水水源保护区环境保护和污染防治规划，经同级人民政府批准后组织实施； （二）负责对当地饮用水水源保护区的环境质量进行监测和评估，定期发布饮用水水源水质信息； （三）依法对影响饮用水水源水质的污染物排放行为进行处理。 在饮用水水源保护区和准保护区内发现的不能确定责任人的污染源，由所在地县（市、区）人民政府组织有关部门予以处理。 《乐山市集中式饮用水水源保护管理条例（2018）》 第十三条 市、县（市、区）人民政府及有关部门在编制、修改、调整相关规划和实施行政许可时，应当明确与集中式饮用水水源保护区、准保护区的关系，不得违反集中式饮用水水源保护和管理规定。 第十五条 水电站以及其他拦蓄水工程单位应当制定落实防污调控方案，及时清理库区垃圾和漂浮物，并建设应急防护控污工程设施。从事检修、维护等活动不得污染水体，保障集中式饮用水水源安全。 《河南省南水北调饮用水水源保护条例（2022）》 第三十四条 县级以上人民政府应当履行属地治理监管责任，以水质稳定达标为目标，实行全程联动综合治理，采取控源、截污、治河等系统治理措施，提高生态环境质量。 |
| 第十八条【水生态修复】 市、县（市、区）人民政府有关行政主管部门应当按照职责分工对集中式饮用水水环境系统进行综合治理，种植有利于净化水体的水生植物，放养有利于净化水体的鱼类和底栖动物，加强对外来水生物种的监督管理，增强水生态系统的自我净化功能。 林业、水行政等主管部门应当在集中式饮用水水源保护区内采取天然林保护、退耕还林还草、封山育林、营造水源涵养林等措施，增强森林植被水源涵养功能，防止水土流失。 | 第十八条【水生态修复】市、县（市、区）人民政府组织有关部门对集中式饮用水水源的水环境系统进行综合治理，种植有利于净化水体的水生植物，放养有利于净化水体的鱼类和底栖动物，加强对外来水生物种的监督管理。 生态环境主管部门负责集中式饮用水水源保护区生物物种资源保护工作，组织协调生物多样性保护工作。 水行政主管部门负责集中式饮用水水源保护区水土流失防治，通过遥感监管、定期巡查等方式对水源保护区生产建设活动进行重点监管。 林业主管部门负责集中式饮用水水源保护区的水源涵养林、天然林及相关植被保护的监督管理。 | 《中华人民共和国长江保护法》 第六十一条 长江流域水土流失重点预防区和重点治理区的县级以上地方人民政府应当采取措施，防治水土流失。生态保护红线范围内的水土流失地块，以自然恢复为主，按照规定有计划地实施退耕还林还草还湿；划入自然保护地核心保护区的永久基本农田，依法有序退出并予以补划。 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。 长江流域县级以上地方人民政府应当对石漠化的土地因地制宜采取综合治理措施，修复生态系统，防止土地石漠化蔓延。 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第十五条 县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在饮用水水源保护区和准保护区内采取相应的工程措施或者建设水源涵养林、护岸林和人工湿地等生态保护措施，保护饮用水水源水质。 第三十条 县级以上地方人民政府林业和草原主管部门负责饮用水水源保护区的水源涵养林及相关植被保护的监督管理。 《四川省老鹰水库饮用水水源保护条例（2021）》 第二十五条 成都市及其水源所在地的县（市、区）人民政府应当做好截污治污、垃圾清理、河道漂浮物打捞等工作；资阳市及其水源所在地的县（市、区）人民政府应当对水库水环境系统进行综合治理，种植有利于净化水体的水生植物，放养有利于净化水体的鱼类和底栖动物，保持库区生物多样性，增强和改善水生态系统的自我净化功能。 《遂宁市生态环境保护责任清单》 （十一）市生态环境局 4.牵头生物物种资源保护工作，组织协调生物多样性保护工作；（二十四）市水利局 3.负责防治水土流失；（三十六）市林业局 7.开展退耕还林，负责天然林保护工作。 |
| 第十九条【饮用水水源准保护区禁止规定】 集中式饮用水水源准保护区内除应当遵守国家、省有关法律、法规规定外，还应当遵守下列规定： （一）禁止新建、扩建制药、化工、造纸、印染、染料、电镀等对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量； （二）禁止进行可能严重影响饮用水水源水质的盐卤、页岩矿等矿产勘查、开采等活动； （三）禁止在江河、湖泊、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放秸秆等农业固体废物。 | 第十九条【集中式饮用水水源准保护区禁止规定】 集中式饮用水水源准保护区内禁止下列行为： （一）新建、扩建制药、化工、造纸、印染、染料、电镀等对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量； （二）进行可能严重影响水质的油气、盐卤、页岩矿等矿产勘查、开采等活动； （三）在河流、水库、渠道及其最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放秸秆等固体废物； （四）法律、法规禁止在集中式饮用水水源准保护区内从事的其它行为。 | 《中华人民共和国水污染防治法（2017修正）》 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020）》 第二十条 禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第十七条 地表水饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定：（一）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；（十）禁止进行可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采等活动； 《四川省老鹰水库饮用水水源保护条例（2021）》 第十七条 老鹰水库饮用水水源保护区、准保护区内除应当遵守国家、省有关法律、法规的规定外，还应当遵守下列规定：（三）禁止在保护区、准保护区内入库渠道、河道滩地沿线区域倾倒、堆放秸秆等农作物废弃物； 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》 6.3.1 准保护区整治 准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目； 《达州市集中式饮用水水源保护管理条例（2020修正）》 第十九条 集中式地表水饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定：（三）禁止进行可能影响饮用水水源水质的天然气、石灰石、盐卤等矿产勘查、开采等活动； |
| 第二十条【饮用水水源二级保护区禁止规定】 集中式饮用水水源二级保护区内除应当遵守国家、省有关法律、法规和本条例第十九条规定外，还应当遵守下列规定： （一）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动； （二）禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械； （三）禁止新建、改建、扩建坟墓。 | 第二十条【集中式饮用水水源二级保护区禁止规定】 集中式饮用水水源二级保护区内禁止下列行为： （一）从事经营性取土和采石（砂）等活动； （二）使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械； （三）新建、改建、扩建坟墓； （四）本条例第十九条列举的行为以及法律、法规禁止在集中式饮用水水源二级保护区内从事的其它行为。 | 《中华人民共和国水污染防治法（2017修正）》 第五十五条 县级以上地方人民政府农业主管部门和其他有关部门，应当采取措施，指导农业生产者科学、合理地施用化肥和农药，推广测土配方施肥技术和高效低毒低残留农药，控制化肥和农药的过量使用，防止造成水污染。 《农药管理条例（2022修订）》 第三十五条 农药使用者应当保护环境，保护有益生物和珍稀物种，不得在饮用水水源保护区、河道内丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械。 严禁在饮用水水源保护区内使用农药，严禁使用农药毒鱼、虾、鸟、兽等。 《饮用水水源保护区污染防治管理规定（2010修正）》 第十一条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 《殡葬管理条例（2012修订）》 第十条 禁止在下列地区建造坟墓：（一）耕地、林地；（二）城市公园、风景名胜区和文物保护区；（三）水库及河流堤坝附近和水源保护区；（四）铁路、公路主干线两侧。 前款规定区域内现有的坟墓，除受国家保护的具有历史、艺术、科学价值的墓地予以保留外，应当限期迁移或者深埋，不留坟头。 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第十八条 地表水饮用水水源二级保护区内，除遵守本条例第十七条规定外，还应当遵守下列规定： （二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动；（四）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥；（五）禁止修建墓地； 《四川省殡葬管理条例（2004修正）》 第二十一条 禁止在文物保护区、风景名胜区、自然保护区、城市公园、饮用水源保护区内和水库周围、河流两岸200米内以及铁路、公路隔离带内建坟墓。 《达州市集中式饮用水水源保护管理条例（2020修正）》 第二十条 集中式地表水饮用水水源二级保护区内，应当遵守下列规定：（五）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥； 《辽源市杨木水库饮用水水源保护条例（2016）》 第十九条 在保护区内，禁止新建、改建、扩建坟墓，林地、耕地或其他土地的权属人不得自建坟墓或者以任何方式向他人提供坟墓用地。 市、县、区人民政府民政、林业和其他有关部门，应当对保护区内原有坟墓的空间范围进行影像锁定并且采取其他措施加强监督管理。 对从保护区内迁出坟墓的，由市、县、区人民政府提供安葬公墓或给予相应的补助。 |
| 第二十一条【饮用水水源一级保护区禁止规定】 集中式饮用水水源一级保护区内除应当遵守国家、省有关法律、法规和本条例第十九、二十条的规定外，还应当遵守下列规定： （一）禁止与保护水源无关的船舶停靠或装卸； （二）禁止在水体清洗机动车辆； （三）禁止放养畜禽、野炊、露营、旅游、游泳、垂钓、捕捞、清洗衣物等其他可能污染水源的活动。 | 第二十一条【集中式饮用水水源一级保护区禁止规定】 集中式饮用水水源一级保护区内禁止下列行为： （一）停靠或者装卸与保护水源无关的船舶； （二）在水体清洗机动车辆； （三）放养畜禽、旅游、游泳、垂钓、捕捞、清洗衣物等可能污染水源的活动； （四）本条例第十九条、第二十条列举的行为以及法律、法规禁止在集中式饮用水水源一级保护区内从事的其它行为。 | 《中华人民共和国水污染防治法（2017修正）》 第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第十九条 地表水饮用水水源一级保护区内，除遵守本条例第十七条和第十八条规定外，还应当遵守下列规定： （一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭； （二）禁止使用化肥； （三）禁止设置畜禽养殖场； （四）禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸； （五）禁止在水体清洗机动车辆； （六）禁止从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。 《信阳市鲇鱼山水库饮用水水源保护条例（2019修正）》 第十五条 在一级保护区内，除二级保护区和准保护区禁止的行为以外，还禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （二）在水体中清洗衣物或者其他器具； （三）放养畜禽； （四）与水库管理和保护水源无关的船舶停靠、通行； （五）在坝体擅自停放车辆、堆放杂物、晾晒粮草； （六）网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动的。 |
| 第十三条第三款 禁止任何单位和个人擅自改变、破坏集中式饮用水水源保护标识标牌、隔离防护设施和视频监控。 | 第二十二条【设施保护】禁止任何单位和个人擅自改变、破坏集中式饮用水水源保护标识标牌、隔离防护、监控、应急防护等设施。 | 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015） 3.6 预警监控 early warning monitoring在特定监测断面，选择特定指标，采用自动（在线）监测方式，监控水源水质变化状况及趋势，为风险防控提供决策信息的一种手段。 3.7 视频监控 video monitoring利用视频（摄像头、监控仪）等设施，对敏感或重点区域进行实时监视的一种措施 3.11 应急防护工程设施 emergency protective facilities应急物资储备库、应急池、节制闸、拦污坝、导流渠、调水沟渠等应急防护工程和装备的统称。 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第十三条 提出保护区划定和调整方案的地方人民政府应当在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志。标志应当符合国家有关图形标志标准。 饮用水水源一级保护区应当设置隔离设施，实行封闭式管理。 禁止任何单位和个人擅自改变、破坏饮用水水源保护区地理界标、警示标志和隔离设施。 |
| 第四章 监督管理 | 第四章 监督管理 |  |
| 第二十二条【考核评价】 市、县（市、区）人民政府应当建立集中式饮用水水源保护目标责任制和考核评价制度，将集中式饮用水水源保护目标完成情况作为对本级人民政府有关部门及其负责人和下一级人民政府及其负责人的考核内容。考核结果应当向社会公开。 | 第二十三条【考核评价】 市、县（市、区）人民政府建立集中式饮用水水源保护考核评价制度。 市、县（市、区）人民政府对集中式饮用水水源保护工作不力、问题突出、群众反映集中的地区，可以约谈下级人民政府及有关部门负责人，要求其采取措施及时整改。 | 《中华人民共和国环境保护法（2014修订）》 第二十六条 国家实行环境保护目标责任制和考核评价制度。县级以上人民政府应当将环境保护目标完成情况纳入对本级人民政府负有环境保护监督管理职责的部门及其负责人和下级人民政府及其负责人的考核内容，作为对其考核评价的重要依据。考核结果应当向社会公开。 《中华人民共和国水污染防治法（2017修正）》 第六条 国家实行水环境保护目标责任制和考核评价制度，将水环境保护目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。 《中华人民共和国长江保护法（2021）》 第八十一条 国务院有关部门和长江流域省级人民政府对长江保护工作不力、问题突出、群众反映集中的地区，可以约谈所在地区县级以上地方人民政府及其有关部门主要负责人，要求其采取措施及时整改。 《四川省环境保护条例（2017修订）》 第二十五条 建立环境保护目标责任制和考核评价制度。县级以上地方人民政府应当将环境保护目标完成情况纳入对本级人民政府负有环境保护监督管理职责的部门及其负责人和下级人民政府及其负责人的考核内容，将相关部门环境保护履职尽责情况纳入年度部门绩效考核。将环境保护责任纳入地方主要领导干部自然资源资产离任审计等审计范畴。 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第四十二条 省人民政府应当按照国家和省有关规定，对成都市、资阳市人民政府老鹰水库饮用水水源保护工作目标完成情况进行考核。 成都市、资阳市人民政府应当按照国家和省有关规定，对老鹰水库饮用水水源所在地的县（市、区）人民政府及其有关部门进行考核。 |
| 第二十三条【行政约谈】 市、县（市、区）人民政府对集中式饮用水水源保护工作不力、问题突出、群众反映集中的地区，可以约谈下级人民政府及其有关部门主要负责人，要求其采取措施及时整改。 |  |  |
| 第二十四条【部门监管职责】 市、县（市、区）相关部门在集中式饮用水水源保护中应当履行下列职责： （一）生态环境主管部门负责集中式饮用水水源质量监测和评估，组织协调开展集中式饮用水水源保护区污染防治工作； （二）水行政主管部门负责水资源的统一配置、调度，指导取水工程建设与管护，加强水土保持； （三）农业农村主管部门负责集中式饮用水水源保护区农业面源污染防治、指导保护区内渔业、畜禽养殖、农业种植等活动，引导发展绿色产业。 发展改革、自然资源与规划、住房和城乡建设、交通运输、公安、林业、民政、应急管理、卫生健康等主管部门应当按照各自职责，依法做好集中式饮用水水源保护和管理工作。 | 调至总则，并进行修改。 |  |
| 第二十五条【乡（镇）人民政府监管职责】 乡（镇）人民政府、街道办事处在集中式饮用水水源保护中应当履行下列职责： （一）督促指导单位和个人落实集中式饮用水水源保护法律法规和相关政策措施； （二）对集中式饮用水水源保护区内标识标牌、隔离防护和视频监控等设施进行日常管护； （三）配合市、县（市、区）人民政府相关部门开展集中式饮用水水源保护与治理、协助处理突发环境事件； （四）法律、法规和本条例规定的其他职责。 村（居）民委员会应当协助当地人民政府和有关部门依法做好饮用水水源保护工作；结合当地实际，发挥村规民约和居民公约的作用，开展宣传教育，增强村（居）民饮用水水源安全保护意识。 | 调至总则，并进行修改。 |  |
| 第二十六条【供水单位职责】 集中式饮用水供水单位应当对供水水质负责，并履行下列职责： （一）建立健全水质监测制度和水质定期检测报告制度，实施实时监测； （二）定期维护检查供水设施，确保供水设施安全可靠运行； （三）发现取水口水质异常或者不符合饮用水水源水质的，应当及时调整、改进技术工艺，保证出厂水水质符合国家有关标准，并向所在地市、县（市、区）供水主管部门报告； （四）编制本单位的取水、供水应急预案，分别报所在地水行政主管部门、供水主管部门备案，定期组织演练； （五）法律、法规和本条例规定的其他职责。 | 第二十四条【取（供）水单位职责】 集中式饮用水取（供）水单位应当对取（供）水水质负责，并履行下列职责： （一）建立健全水质监测制度和水质定期检测报告制度，实施实时监测； （二）定期检查维护取（供）水设施； （三）发现取水口水质不符合集中式饮用水水源水质标准或者出水口水质不符合饮用水卫生标准的，应当及时采取相应措施，并向所在地市、县（市、区）供水主管部门报告； （四）编制本单位的取（供）水应急预案，分别报所在地水行政主管部门、供水主管部门备案，定期组织演练； （五）法律、法规规定的其他职责。 | 《中华人民共和国水污染防治法（2017修正）》 第七十一条 饮用水供水单位应当做好取水口和出水口的水质检测工作。发现取水口水质不符合饮用水水源水质标准或者出水口水质不符合饮用水卫生标准的，应当及时采取相应措施，并向所在地市、县级人民政府供水主管部门报告。供水主管部门接到报告后，应当通报环境保护、卫生、水行政等部门。 饮用水供水单位应当对供水水质负责，确保供水设施安全可靠运行，保证供水水质符合国家有关标准。 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第三十一条 饮用水供水单位应当建立水质监测体系，实施实时监测；发现取水口水质不符合饮用水水源水质标准或者出水口水质不符合饮用水卫生标准的，应当及时采取相应措施，并向所在地市、县级人民政府供水主管部门报告。供水主管部门接到报告后，应当通报生态环境、卫生健康、水行政等部门。 饮用水供水单位应当对供水水质负责，确保供水设施安全可靠运行，保证供水水质符合国家有关标准。 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例（2021）》 第五十一条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当组织对饮用水水源水环境质量进行实时监测。在环境事件易发频发的区域，可以提高饮用水水源水质全指标监测频率。 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当组织有关部门监测、评估本行政区域内供水单位供水和用户水龙头出水的水质等饮用水安全状况，加强对影响饮用水安全的新物质的检测和研究，筛选可能存在的风险因素，并采取相应的风险防范措施。 饮用水供水单位应当对供水水质负责，建立健全水质检测制度和水质定期检测报告制度；定期维护检查供水设施，确保供水设施安全可靠运行；发现取水口水质不符合饮用水水源水质标准或者出水口水质不符合饮用水卫生标准的，应当及时采取相应措施，并向所在地市、县级人民政府供水主管部门报告。 |
|  |  | 《成都市饮用水水源保护条例（2018修正）》 第三十四条 供水企业应当履行下列义务： （一）在饮用水水源保护区内进行日常巡查，并设置监控设施、实施实时监测； （二）发现异常情况，应当采取有效措施并按照有关规定立即向水、环境保护等行政主管部门报告； （三）编制本单位的应急预案，储备应急物资、建立应急处置机构，定期进行演练。 《广元市饮用水水源地保护条例（2019）》 第三十七条 取水、供水单位应当履行下列职责： （一）在饮用水水源保护区内进行日常巡查，并进行实时监控，对破坏饮用水水源地安全设施和可能影响水源安全的行为及时制止，并向相关主管部门报告； （二）建立水质监测体系，实时监测取水口和出厂水水质，定期报送水质监测数据，发现饮用水水源有异常情况的，及时采取有效措施，确保供水安全，并按规定向相关主管部门报告； （三）编制本单位的取水、供水应急预案，报所在地相关主管部门备案，储备应急物资，定期进行演练； （四）法律、法规规定的其他职责。 |
| 第二十七条【社会监督】 生态环境主管部门可以聘任社会监督员，对履行集中式饮用水水源保护职责的情况和管理保护效果进行监督和评价。 | 第二十五条【社会监督】 生态环境主管部门可以聘请社会监督员、第三方评估机构等，对履行集中式饮用水水源保护职责的情况和管理保护效果进行监督和评价。 | 《四川省河湖长制条例（2021）》 第三十六条 河湖长制工作应当接受社会监督。地方各级人民政府应当建立健全社会评价机制，通过聘请社会监督员、第三方评估机构等，对本级河湖长、河湖长制责任单位以及下级人民政府履行河湖管理保护职责的情况、河湖管理保护的效果进行监督和评价。 《四川省老鹰水库饮用水水源保护条例（2021）》 第三十九条 成都市、资阳市人民政府以及水源所在地的县（市、区）人民政府生态环境主管部门和其他负有水源保护监督管理职责的部门可以聘任社会监督员，协助开展老鹰水库饮用水水源保护监督管理工作。 《青岛市饮用水水源保护条例（2021）》 第三十三条 生态环境、水务、卫生健康等有关部门应当按照各自职责，对饮用水水源、供水单位供水和用户水龙头出水进行监测，加强自动监测监控和预警能力建设，完善监测信息系统和信息共享机制。 生态环境、水务、卫生健康等有关部门应当至少每季度向社会公开一次饮用水安全状况信息。 |
| 第二十八条【饮用水水源水质监测】 市、县（市、区）人民政府应当加强水质自动监测监控和预警能力建设，完善水环境监测体系。 生态环境、水行政、住房和城乡建设、卫生健康等有关主管部门应当按照各自职责，对集中式饮用水水源、供水单位供水和用户水龙头出水进行监测、公开。在环境事件易发频发的区域，可以适当增加集中式饮用水水源水质监测项目和频次。 | 第二十六条【水质监测】 市、县（市、区）人民政府应当组织生态环境等主管部门加强水质自动监测监控和预警能力建设，完善水环境监测体系，定期发布集中式饮用水水源水质信息。 生态环境、水行政、住房城乡建设、卫生健康等有关主管部门应当按照各自职责，对集中式饮用水水源、出厂水和末梢水进行监测。 | 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第二十六条 县级以上地方人民政府生态环境主管部门在饮用水水源保护管理和污染防治中承担以下主要职责：（二）负责对当地饮用水水源保护区的环境质量进行监测和评估，定期发布饮用水水源水质信息； 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例（2021）》 第五十一条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当组织对饮用水水源水环境质量进行实时监测。在环境事件易发频发的区域，可以提高饮用水水源水质全指标监测频率。 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当组织有关部门监测、评估本行政区域内供水单位供水和用户水龙头出水的水质等饮用水安全状况，加强对影响饮用水安全的新物质的检测和研究，筛选可能存在的风险因素，并采取相应的风险防范措施。 饮用水供水单位应当对供水水质负责，建立健全水质检测制度和水质定期检测报告制度；定期维护检查供水设施，确保供水设施安全可靠运行；发现取水口水质不符合饮用水水源水质标准或者出水口水质不符合饮用水卫生标准的，应当及时采取相应措施，并向所在地市、县级人民政府供水主管部门报告。 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 3.6 末梢水 tap water 出厂水经输配水管网输送至用水水龙头的水。 《唐山市集中式饮用水水源地保护管理条例（2021）》 第二十四条 市、县级人民政府生态环境、水利主管部门应当依法做好饮用水水源水质监测工作，建立监测监控和预警预报系统，定期向社会公开水质状况信息。 第二十五条 饮用水水源取水口和出水口应当设置监控设施，进行实时监测。饮用水供水单位发现取水口水质不符合饮用水水源水质标准或者出水口水质不符合饮用水卫生标准的，应当及时采取相应措施，并向供水主管部门报告。供水主管部门接到报告后，应当通报生态环境、卫生健康、水利等部门。 |
| 第二十九条【巡查机制】 市、县（市、区）人民政府应当组织生态环境、水行政等相关部门对集中式饮用水水源保护区、准保护区定期开展安全巡查，发现问题及时处理。 乡（镇）人民政府、街道办事处应当对集中式饮用水水源准保护区定期开展巡查和保洁，纳入网格化管理，发现问题应当及时采取应急措施，并向上级人民政府和相关部门报告。 取水、供水单位应当对集中式饮用水水源一、二级保护区开展日常巡查，做好巡查记录，发现问题应当及时采取应急措施，并按照有关规定向主管部门报告。 | 第二十七条【巡查机制】 市、县（市、区）人民政府建立集中式饮用水水源保护巡查制度，组织生态环境、水行政等主管部门开展水源保护区巡查，发现问题及时处理。 乡镇人民政府、街道办事处和集中式饮用水水源管理机构对集中式饮用水水源保护区开展日常巡查，发现问题及时采取措施，并向上级人民政府和相关部门报告。 取（供）水单位应当对集中式饮用水水源的取（供）水工程、设施及取水口开展日常巡查，做好巡查记录，发现问题应当及时采取应急措施，并按照有关规定向主管部门报告。 | 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第二十四条 县级以上地方人民政府应当建立饮用水水源保护工作责任机制，明确饮用水水源保护区保护管理机构，实行饮用水水源安全巡查制度。组织有关部门监测、评估本行政区域内饮用水水源、供水单位供水和用户水龙头出水的水质等饮用水安全状况。 《四川省老鹰水库饮用水水源保护条例（2021）》 第三十六条 水源所在地的县（市、区）人民政府应当统筹本行政区域内的老鹰水库饮用水水源保护工作，组织公安、自然资源、生态环境、水行政、农业农村、林草等主管部门建立老鹰水库饮用水水源保护联动协调机制，定期开展联合执法和巡查，发现问题及时处理。 乡（镇）人民政府负责在二级保护区陆域、准保护区以及准保护区之外的调水设施沿线区域开展日常巡查，发现问题及时处理或者向有关部门报告。 老鹰水库管理单位在水源一级保护区、二级保护区水域内开展日常巡查，发现问题应当及时劝阻、制止。对劝阻或者制止无效的，应当及时向有关部门报告。有关单位或者个人对巡查工作应当予以配合。 在保护区、准保护区和准保护区外调水设施沿线发现的不能确定责任人的污染源，由所在地的县（市、区）人民政府组织有关部门予以处理。 《四川省村镇供水条例（2013）》 第二十五条 供水单位应当在供水工程及保护范围内设置标识，建立巡查制度。 第三十三条 供水单位应当遵守下列规定：（一）定期检查、维护供水设施，保证供水正常；（二）供水水质、水量和水压符合国家规定标准；（三）依照村镇供水价格标准计量收费；（四）接受用水户的监督；（五）接受水行政及卫生、环境保护、价格、审计、质量技术监督等有关部门的监督检查。 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例（2021）》 第五十一条 饮用水供水单位应当对供水水质负责，建立健全水质检测制度和水质定期检测报告制度；定期维护检查供水设施，确保供水设施安全可靠运行；发现取水口水质不符合饮用水水源水质标准或者出水口水质不符合饮用水卫生标准的，应当及时采取相应措施，并向所在地市、县级人民政府供水主管部门报告。 《城市供水条例(2020修订)》 第二十七条 城市自来水供水企业和自建设施供水的企业对其管理的城市供水的专用水库、引水渠道、取水口、泵站、井群、输(配)水管网、进户总水表、净(配)水厂、公用水站等设施，应当定期检查维修，确保安全运行。 |
| 第三十条【突发水污染事件联防联控协作制度】 县（市、区）人民政府应当将集中式饮用水水源突发水污染事件纳入上下游突发水污染事件联防联控机制，协同上下游科学、有效处置突发水污染事件。 | 第二十八条【突发水污染事件联防联控制度】 市、县（市、区）人民政府应当将集中式饮用水水源突发水污染事件纳入上下游突发水污染事件联防联控机制，协同上下游科学、有效处置突发水污染事件。 | 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例（2021）》 第六条 嘉陵江流域实行河湖长制，分级分段组织领导本行政区域内流域的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、水土流失防治、执法监督等工作，督促、协调政府有关部门履行法定职责。 嘉陵江流域全面推行林长制，组织开展森林草原资源生态保护、生态修复、灾害防控、监测监管等工作，提升流域森林草原等生态系统功能。 第四十九条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强饮用水水源地保护，增强水源涵养能力，加强风险联防联控，保障饮用水安全。对水质不达标的饮用水水源地，采取污染治理、水源置换、深度处理等措施，确保饮用水安全。 《四川省老鹰水库饮用水水源保护条例（2021）》 第三十六条 水源所在地的县（市、区）人民政府应当统筹本行政区域内的老鹰水库饮用水水源保护工作，组织公安、自然资源、生态环境、水行政、农业农村、林草等主管部门建立老鹰水库饮用水水源保护联动协调机制，定期开展联合执法和巡查，发现问题及时处理。 |
| 增加应急制度 | 第二十九条【应急保障制度】市、县（市、区）人民政府应当加强集中式饮用水水源污染事故应急处理工作，组织编制集中式饮用水水源污染事故应急预案，配备相应的应急救援物资。 乡镇人民政府、街道办事处和集中式饮用水水源管理机构应当制定污染事故应急方案，报生态环境、应急主管部门备案，并按要求进行应急演练。 | 《中华人民共和国长江保护法（2021）》 第三十五条 长江流域县级以上地方人民政府及其有关部门应当合理布局饮用水水源取水口，制定饮用水安全突发事件应急预案，加强饮用水备用应急水源建设，对饮用水水源的水环境质量进行实时监测。 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》第三十一条 第三十二条 县级以上地方人民政府应当加强饮用水水源污染事故应急处理工作，组织编制饮用水水源污染事故应急预案，配备相应的应急救援物资。 第三十三条 饮用水水源保护区、准保护区所在地乡（镇）人民政府和相关企业事业单位应当制定污染事故应急方案，报当地生态环境及相关主管部门备案，并按要求进行应急演练。 |
| 增加河长制内容。 | 第三十条【河长制制度】各级河长制办公室积极协调责任部门密切配合，开展联合巡查执法，加强对集中式饮用水水源保护区日常巡查频次，依法查处各类违法行为。 强化河长制联防联控，协商解决水源地重难点问题，建立应急处突机制，实现水源监测互联互通，信息共享。 | 《四川省河湖长制条例》 第十八条 村级河湖长应当开展河湖日常巡查，在村（居）民中开展河湖保护宣传，对发现的涉河湖违法违规行为进行劝阻、制止，不能解决的问题及时向上级河湖长、河长制办公室或者相关部门报告。 鼓励订立村规民约、居民公约等对河湖管理保护事项作出约定。 第十九条 总河长办公室在总河长领导下开展河湖长制相关工作，履行下列主要职责： （一）统筹本行政区域河湖长制工作的组织、协调、督查、考核和表彰激励等，审议河湖长制工作相关制度及文件； （二）领导本级河长制办公室工作，组织、协调、督促下级总河长、河湖长及本级河湖长制责任单位完成职责范围内的工作； （三）按照有关规定承担本行政区域内相关流域协机制职责，统一指导、统筹协调流域保护工作，督促检查流域保护重要工作的落实； （四）法律、法规，国家和省规定的其他职责。 |
| 第五章 法律责任 | 第五章 法律责任 |  |
| 第三十一条【转致适用规定】 违反本条例规定，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。 本条例规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制措施，在实施综合行政执法的区域，依法由综合行政执法部门实施。 | 第三十一条【转致适用规定】 违反本条例规定，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。 |  |
| 第三十二条【监督管理责任】 从事集中式饮用水水源保护和管理工作的监管部门及其工作人员，未依法履行管理职责或者滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守的，由有关部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 第三十二条【监督管理责任】 从事集中式饮用水水源保护工作的相关单位及其工作人员，未依法履行管理职责或者滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守的，由有权机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第四十五条 违反本条例规定有下列行为之一的，由有权机关对负有责任的主管人员和直接责任人依法给予行政处理： （一）未依法划定或者调整饮用水水源保护区的； （二）对饮用水水源保护区内的不能确定责任人的污染源，不采取措施及时处理的； （三）对饮用水水源受到严重污染、供水安全受到威胁等紧急情况，未立即启动应急预案，造成供水短缺的； （四）对发生事故或者突发事件造成或者可能造成饮用水水源水质污染，未及时按照国家和省有关规定采取应急措施的； （五）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。 《四川省环境保护条例（2017修订）》 第九十一条 生态环境和资源保护监督管理人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例（2021）》 第九十八条 从事嘉陵江流域生态环境保护工作的监管部门及其工作人员，未依法履行管理职责或者滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守的，由有关部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 第三十三条【倾倒、堆放秸秆等农业固体废物的法律责任】 违反本条例第十九条第三项之规定，由生态环境主管部门责令改正，限期采取治理措施，消除污染，对单位处二万元以上二十万元以下罚款，对个人进行说服教育，责令改正，拒不改正的，处一百元以上五百元以下罚款；逾期不采取治理措施的，生态环境主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法行为人承担。 | 第三十三条【倾倒、堆放秸秆等固体废物的法律责任】 违反本条例第十九条第三项规定，由生态环境主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，对单位处二万元以上二十万元以下罚款；对个人进行说服教育，责令改正，拒不改正的，处一百元以上五百元以下罚款。 | 《中华人民共和国水污染防治法（2017修正）》 第八十五条有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担： （四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物，或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的； 有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款。 《宿州市饮用水水源地保护条例（2018）》 第三十七条 违反本条例第二十三条第六项和第二十五条第二项规定，在集中式饮用水地表水源保护区和准保护区内向水域倾倒工业废渣、生活垃圾、农作物秸秆和其他废弃物的，或者在集中式饮用水水源一级保护区内堆放工业废渣、生活垃圾、农作物秸秆和其他废弃物的，由市、县（区）人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处二万元以上二十万元以下的罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法行为人承担。 《景德镇市饮用水水源保护条例（2020）》 第十六条 禁止下列破坏饮用水水源的行为：（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物，或者在江河、湖泊、渠道、水库最高水位线以下的滩地和坡岸堆放、存贮固体废弃物和其他污染物； 第三十一条 违反本条例第十六条规定的，按照下列规定予以处罚：（二）违反第三项、第四项、第六项规定之一的，由生态环境主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处二万以上二十万以下的罚款；逾期不采取治理措施的，生态环境主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担。 |
| 第三十四条【停靠或装卸与保护水源无关的船舶的法律责任】 违反本条例第二十一条第一项之规定，由交通运输主管部门责令驶离，可处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，处十万元以上二十万元以下罚款。 | 第三十四条【停靠或者装卸与保护水源无关的船舶的法律责任】 违反本条例第二十一条第一项规定，由市、县（市、区）交通运输主管部门责令驶离，可处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，处十万元以上二十万元以下罚款。 | 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第四十一条 违反本条例规定，与保护水源无关的船舶停靠、装卸的，由县级以上地方人民政府海事管理机构责令驶离，可处二万元以上二十万元以下的罚款。 《资阳市饮用水水源保护管理办法（2018）》 第三十五条 与保护水源无关的船舶在饮用水水源一级保护区停靠或者装卸的，由市、县（区）人民政府交通运输主管部门责令驶离，可处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，处十万元以上二十万元以下罚款。 《眉山市集中式饮用水水源地保护条例（2017）》 第五十三条 违反第二十五条第一款第三项规定，与保护水源无关的船舶停靠或者装卸的，由市、区县人民政府交通运输主管部门责令驶离，可处五万元以上二十万元以下罚款。 |
| 第三十五条【在水体清洗机动车辆的法律责任】 违反本条例第二十一条第二项之规定，由生态环境主管部门责令改正，处三万元以上二十万元以下罚款。 | 第三十五条【在水体清洗机动车辆的法律责任】 违反本条例第二十一条第二项规定，由生态环境主管部门责令改正，处三万元以上二十万元以下罚款。 | 《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》 第四十一条 违反本条例规定，在水体清洗机动车辆的，由县级以上地方人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，处二万元以上二十万元以下的罚款。 |
| 第三十六条【从事放养畜禽、野炊、露营、旅游、游泳、垂钓、捕捞、清洗衣物等其他可能污染水源的活动的法律责任】 违反本条例第二十一条第三项之规定，由生态环境主管部门责令改正，对单位可处二万元以上十万元以下罚款，对个人可处二百元以上五百元以下罚款。 | 第三十六条【从事放养畜禽、旅游、游泳、垂钓、捕捞、清洗衣物等其他可能污染水源的活动的法律责任】 违反本条例第二十一条第三项规定，由生态环境主管部门责令改正，对单位可处二万元以上十万元以下罚款，对个人可处二百元以上五百元以下罚款。 | 《中华人民共和国水污染防治法（2017修正）》 第九十一条 有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处十万元以上五十万元以下的罚款；并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭： 在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖或者组织进行旅游、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处二万元以上十万元以下的罚款。个人在饮用水水源一级保护区内游泳、垂钓或者从事其他可能污染饮用水水体的活动的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，可以处五百元以下的罚款。 《四川省老鹰水库饮用水水源保护条例（2021）》 第四十七条 违反本条例第十七条第一项规定，单位在老鹰水库饮用水水源二级保护区库区水域范围内组织进行游泳、垂钓等污染饮用水水源的活动的，由县级以上地方人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，处二万元以上十万元以下罚款。个人在老鹰水库饮用水水源二级保护区库区水域范围内进行游泳、垂钓等污染饮用水水源的活动的，由县级以上地方人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，可以处二百元以上五百元以下罚款。 《遂宁市文明行为促进条例（2020）》 第三十四条 在饮用水水源一级保护区游泳、垂钓的，由生态环境部门责令改正，可处二百元以上五百元以下罚款。 在景观河道、湖泊内游泳、垂钓的，由城市管理综合行政执法部门责令改正，可处五十元以上二百元以下罚款。 《信阳市鲇鱼山水库饮用水水源保护条例（2019修正）》 第三十五条 违反本条例第十五条第三项规定，放养畜禽的，由县人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处一百元以上一千元以下罚款。第三十六条违反本条例第十五条第四项规定，停靠、通行与水库管理和保护水源无关的船舶的，由县人民政府交通运输主管部门责令驶离，并给予警告；仍不驶离或者多次停靠、通行的，处二千元以上一万元以下罚款。 |
| 第三十七条【生态环境损害赔偿制度】 违反法律法规及本条例规定，造成集中式饮用水水源污染或者生态破坏的，应当依法承担损害赔偿责任。相关部门或者机构负责饮用水水源生态环境损害赔偿具体工作，依法追究相关单位和个人的赔偿责任。 | 第三十七条【生态环境损害赔偿制度】 违反法律法规及本条例规定，造成集中式饮用水水源污染或者生态破坏的，国家规定的机关或者法律规定的组织依法有权请求其承担修复责任、赔偿损失和有关费用；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《中华人民共和国民法典》 第一千二百三十四条 违反国家规定造成生态环境损害，生态环境能够修复的，国家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人在合理期限内承担修复责任。侵权人在期限内未修复的，国家规定的机关或者法律规定的组织可以自行或者委托他人进行修复，所需费用由侵权人负担。 第一千二百三十五条 违反国家规定造成生态环境损害的，国家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人赔偿下列损失和费用： （一）生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失； （二）生态环境功能永久性损害造成的损失； （三）生态环境损害调查、鉴定评估等费用； （四）清除污染、修复生态环境费用； （五）防止损害的发生和扩大所支出的合理费用。 《江苏省洪泽湖保护条例》（2022） 第五十四条 因污染洪泽湖环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人应当依法承担侵权责任。 违反规定造成洪泽湖生态环境损害的，国家规定的机关或者法律规定的组织依法有权请求侵权人承担修复责任、赔偿损失和有关费用。 |
| 第三十八条【公益诉讼】 对破坏、污染集中式饮用水水源生态环境的行为，检察机关、法律规定的其他机关和符合条件的社会组织，可以依法提起民事公益诉讼。 对集中式饮用水水源保护负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，人民检察院可以根据行政诉讼法的相关规定提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。 | 第三十八条【公益诉讼】 对破坏、污染集中式饮用水水源生态环境的行为，人民检察院在没有法律规定的机关和符合条件的社会组织提起诉讼的情况下，可以依法向人民法院提起民事公益诉讼。法律规定的机关和符合条件的社会组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。 对集中式饮用水水源保护负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，人民检察院应当根据行政诉讼法的相关规定提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。 | 《中华人民共和国民事诉讼法（2021修正）》 第五十八条 对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。 人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有前款规定的机关和组织或者前款规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起诉讼。前款规定的机关或者组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。 《中华人民共和国行政诉讼法（2017修正）》 第二十五条 人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。 《中华人民共和国环境保护法（2014修订）》 第五十八条 对污染环境、破坏生态，损害社会公共利益的行为，符合下列条件的社会组织可以向人民法院提起诉讼： （一）依法在设区的市级以上人民政府民政部门登记； （二）专门从事环境保护公益活动连续五年以上且无违法记录。 符合前款规定的社会组织向人民法院提起诉讼，人民法院应当依法受理。 提起诉讼的社会组织不得通过诉讼牟取经济利益。 《四川省老鹰水库饮用水水源保护条例（2021）》 第四十三条 对破坏、污染老鹰水库饮用水水源生态环境的行为，检察机关、法律规定的其他机关和符合条件的社会组织，可以依法提起环境公益诉讼。 |
| 第六章 附 则 | 第六章 附 则 |  |
| 第三十九条【名词解释】 本条例所称集中式饮用水水源，是指进入输水管网送到用户和具有一定取水规模（供水人口大于1000人）的在用、备用和规划水源地。 |  |  |
| 第四十条【施行时间】 本条例自 年 月 日起施行。 | 第三十九条【施行时间】 本条例自 年 月 日起施行。 |  |